Załącznik nr 2

WYCENA

| Lp. | Roboty | Rodzaj, użyty materiał, typ, parametry , wymiary | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Instalacje elektryczne |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Instalacja oświetleniowa | Montaż osprzętu oświetleniowego : oprawy, , puszki instalacyjne podtynkowe Ø 60,80, wyłączniki typu bejer, czujniki przewody YDY 3x 1,5 mm2, YDY 4x 1,5 mm2YDYx1,5mm2 NYM-J 450/750 V układane podtynkowo, Ø60,80 transformator 0908. LED 220-400v | wypust | 62,00 |  |  |  |
| 1.2 | Instalacja gniazd wtykowych | Montaż gniazd: gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronny 2-biegunowe przykręcane o obciążności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2, puszki Ø60,80, przewody zasilające YDY 3x4mm2, YDY NYM-J 450/750 V | wypust | 41,00 |  |  |  |
| 1.3 | Instalacje siłowe | Montaż osprzętu gniazd siłowych zasilań: gniazda, puszki Ø80, przewody YDY 5x6mm2, YDY 5x4mm2 | wypust | 4,00 |  |  |  |
| 1.4 | Instalacje odgromowe | Montaż zawodów pionowych i poziomych, złącza kontrolne, uziom otokowy, łączenie przewodów uziemiających | m3 kub.b. | 267,53 |  |  |  |
| 1.5 | Tablice rozdzielcze | Montaż rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża rozdzielnie, rozdzielnie podtynkowe i natynkowe, przewody YKY 5x25mm2, YKY 5x35mm2, YKY 5x70mm2 | m2p.u. | 267,53 |  |  |  |
| 1.6 | Instalacje teletechniczne |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Instalacje telefoniczne | Okablowanie instalacji telefonicznej, | m2p.u. | 267,53 |  |  |  |
| 1.6.2 | Faks termotransferowy | Fax, telefon, kopiarka, automatyczna sekretarka | komplet | 1 |  |  |  |
| 1.6.3 | Instalacja alarmowa, kontroli dostępu i dozoru | Czujniki, kamery, przewody pt.cu | m2p.u. | 267,53 |  |  |  |
| 1.6.4 | Instalacja sygnalizacji pożaru | Budowa instalacji wczesnego ostrzegania o pożarze | m2p.u. | 267,53 |  |  |  |
| 1.6.5 | Centrala sygnalizacji pożaru | Punkty sygnalizacji pożaru | szt | 1,00 |  |  |  |
| 1.6.6 | Sieć komputerowa | Okablowanie instalacji komputerowej, montaż osprzętu instalacyjnego punktów abonenckich | stanowisko | 2,00 |  |  |  |
| 1.6.7 | Instalacje multimedialne | Okablowanie i instalacja multimedialna sal konferencyjnych , montaż osprzętu przyłączeniowego, ekranów rzutników | m2p.u. | 267,53 |  |  |  |

Istnieje możliwość zastosowania zamienników o właściwościach lepszych lub równoważnych w stosunku do podanych w kolumnie nr 3

……………………………………………………………………

Data, podpis i pieczątka  Oferenta